南开大学计算机软件管理办法

为了加强、规范我校计算机软件的管理工作，防止国有资产的漏帐、流失，根据《南开大学仪器设备管理办法》、《南开大学低值设备管理办法》，特制定本管理办法：

1．购置金额在人民币（下同）800元以上（含800元）的计算机软件，要填写《南开大学仪器设备订购单》，报实验室设备处设备采购中心审批和购置。

2．金额在800元以下的计算机软件，按低值设备管理，各单位报帐时要填写《南开大学低值设备报销凭证》。

3．购置金额在1万元以上的计算机软件，须由实验室设备处会同购置单位共同与商家签定合同，由购置单位自行验收。

4．购置金额在10万元以上（含10万元）的计算机软件，需填写《南开大学申购大型精密、贵重仪器设备可行性报批表》，经有关专家论证后，报主管校长批准方可购置。

5．各单位购置10万元以上的计算机软件应确定负责人，该负责人应对软件的作用和效益负责。

6．购置金额在800元以上的计算机软件，要填写《南开大学固定资产入帐凭证》，其办理手续与仪器设备相同；但设备管理科单独建帐，监管期一般为五年，到期自动销帐；特殊软件使用单位可向设备管理科申请延长监管期；10万元以上的计算机软件必须由院系办理注销手续，设备管理科才予以销帐。

7．购置金额在10万元以上的计算机软件，由购置单位、实验室设备处及学校聘请的有关专家组成验收小组，对软件进行验收。验收内容包括：

⑴.外观检查，包装完整，外观无损坏；

⑵.对照合同清单，检查、清点光盘、质保书及说明书；检查是否损坏、受潮或与清单不符之处；

⑶.现场安装，由供货单位会同使用单位，进行功能测试。

8．随微机一同购置的软件,也要单独填写“南开大学固定资产入帐凭证”，办理入帐手续（随微机所带的软件除外）。

本办法自2003年1月1日开始执行，解释权属实验室设备处。