物理科学学院实验室安全检查 – 系所（中心）巡查表

巡查教师（签字）：                               填表时间：

| 检查类别 | 检查参考条目 |
| --- | --- |
| - 1 实验室卫生 - 与日常管理 | - 1.1 实验室物品摆放混乱、卫生状况差 |
|  | - 1.2 没有值日台账，实验室日查记录本未及时填写 |
| 2 消防安全 | - 2.1 灭火器失效，压力指针位置不在绿色区域，超过维修维保日期 |
|  | - 2.2 实验室消防通道不通畅，公共场所堆放仪器和物品 |
| 3 用水用电安全 | - 3.1 电源插座、插线板老化破损 |
|  | - 3.2 乱接乱拉电线，多个接线板串接供电 |
|  | - 3.3 插线板未合理有效固定，直接置于地面，位置放置不当（高温、暴晒、水源、易燃有机试剂） |
|  | - 3.4 超负荷使用，大功率仪器未使用专用插座，未配备空气开关和漏电保护器 |
|  | - 3.5 水龙头、上下水管有破损，水槽、地漏及下水道不畅通；各类连接管存在老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |
| 4 试剂及危险化学品安全 | - 4.1 化学品标签不完整不清晰 |
|  | - 4.2 危化品存储不规范，未科学分类（固体液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，有机溶剂储存区应远离热源和火源） |
|  | - 4.3 危化品台账未及时、正确填写，与实际库存不符 |
|  | - 4.4 危险化学品未配备安全技术说明书（MSDS），未张贴二维码 |
|  | - 4.5 易制毒、易制爆管控试剂未落实“五双管理”要求 |
| 5 废弃物处置 | - 5.1 废试剂桶、废试剂瓶敞口放置 |
|  | - 5.2 化学废弃物未按要求分类分区收集暂存，未张贴信息标签及警示标识 |
| 6 气体安全 | - 6.1 气体钢瓶未固定，存放地点不合理（须通风、远离热源） |
|  | - 6.2 气体钢瓶安全附件、使用状态标识不齐全 |
|  | - 6.3 实验结束后，气体钢瓶总阀未及时关闭 |
|  | - 6.4 可燃性气体与氧气等助燃气体混放 |
| 7 其他 | - 7.1 危险性实验（如高温、高压、高速运转、强电等）未有两人在场，实验期间脱岗 |
|  | - 7.2 危险性设备或实验没有制定并张贴操作规程、应急预案 |
|  | - 7.3 安全防护措施不到位，未佩戴有效防护用品进行危险性实验 |

| 楼宇及房间号 | 存在问题及详细描述 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |

注：巡查教师应认真按以上条目进行检查，发现问题，提出整改措施、并监督整改。