物理科学学院实验室安全检查 – 系所（中心）巡查表

巡查教师（签字）：          协查人：          楼宇：          填表时间：

| 检查类别 | 检查项目 | 存在问题房间号码 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生与日常管理 | 实验室用品摆放混乱、卫生差 | 例如：111 |  |
|  | 实验室安全日查制度未落实，日查记录未填写 |  |  |
| 制度上墙 | 规章制度未上墙 |  |  |
|  | 安全操作规程、注意事项未上墙 |  |  |
|  | 应急预案未上墙 |  |  |
| 安全培训 | 实验人员未接受课题组安全培训 |  |  |
| 消防安全 | 易燃杂物堆积 |  |  |
|  | 封堵实验室门及楼道门，堵塞占用消防通道 |  |  |
|  | 烘箱内放置易燃物品 |  |  |
| 试剂及危险化学品安全 | 危化品存储不规范，未科学分类，未张贴二维码 |  |  |
|  | 危化品台账未及时、正确填写 |  |  |
|  | 管控化学试剂未落实“五双管理”要求 |  |  |
|  | 试剂存放柜门、冰箱门未贴试剂清单或试剂清单长期未更新 |  |  |
| 用电安全 | 电源插座、插线板老化或超负荷使用 |  |  |
|  | 乱接乱拉电线，多个接线板串接 |  |  |
|  | 插线板未固定，位置放置不当（水槽、通风橱、地面），附近有热源 |  |  |
|  | 电冰箱、烘箱、加热器等电气设备超期服役 |  |  |
|  | 违规使用电器，如明火电炉等 |  |  |
| 气体安全 | 实验室内气体钢瓶存放过多 |  |  |
|  | 气体钢瓶无固定链、橡胶圈保护 |  |  |
|  | 易燃易爆气体与助燃气体混放 |  |  |
|  | 钢瓶管路布线混乱，存在破损、老化现象 |  |  |
|  | 实验室内存放危险气体钢瓶且无钢瓶柜保护 |  |  |
|  | 实验结束后，气体钢瓶总阀未关闭 |  |  |
| 废弃物处置 | 危险废弃物未按要求分类、及时处置，实验废弃物与生活垃圾混放，有大量废弃试剂 |  |  |
|  | 废试剂桶标牌和日期不清楚，或无标识 |  |  |
|  | 废试剂桶、废试剂瓶未放置在指定区域 |  |  |
|  | 废试剂桶、废试剂瓶敞口放置 |  |  |
| 操作与防护 | 实验期间无人值守 |  |  |
|  | 实验操作不规范 |  |  |
|  | 安全防护不到位，未佩戴防护用品进行危险实验 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：巡查教师应认真按以上条目进行检查，发现问题，提出整改措施、并监督整改。