危险实验气体采购审批要求

实验室因教学、科研工作需要，须新购置危险气体（包括易燃、易爆、有毒、腐蚀性实验气体），学院须审核该实验室是否具备使用该种气体的安全条件，具备条件的实验室可批准采购；不符合条件的，应满足安全条件后，方可批准采购。

新购置危险气体需满足的安全条件：

- 危险气体尽量存放在独立气瓶间或室外气瓶间内；必须放在室内的，须配备带有专用监测报警、通风的安全柜。

- 有条件的实验室应建立规范的气体管路供气；并须定期检验是否漏气；

- 危险气体使用前，须有规范的操作规程培训，并留存培训记录备查；

- 接收危险气体钢瓶时，须确保钢瓶年检合格、钢瓶安全附件配备齐全；

- 使用危险气体的实验室，应有专项简洁实用的应急预案，并定期组织演练，确保实验室内人员在紧急情况下，能够及时、恰当处置或逃生自救。

学院确认实验室符合以上安全条件后，方可批准采购；批准后，须报实验室设备处技术安全科备案。

对于现存易燃、易爆、有毒、腐蚀气体，学院应作为重点危险源，按照以上要求，加强安全管理。

注：1.新购置危险气体的实验室，指从未使用过或半年内未使用过该种拟申请危险气体的实验室。

2.危险气体原则上应通过试剂平台的中标供应商采购；如中标供应商无法提供所需气体，可经学院批准，报实验室设备处技术安全科审核通过后，由实验室自行采购（采购前务必确认供应商具备危险气体经营资质等）。

实验室设备处   2020年9月8日